SOLIDARITE-ENTRAIDE-FRATERNITE FRANCO-MALGACHE

 S E F

**DEVIS ESTIMATIF**

Objet : Travaux de réfection des latrines du CEG de Manandriana.

Etats actuels : Les WC du CEG, en 3 blocs, se situent dans la partie Sud du domaine, et sont tous du type à fosse perdue. Pour le 1er bloc, complètement délabré, il ne reste plus que 3 pans de murs. Pour le 2è bloc, les installations de 2 latrines sont sommaires, et les portes, encore existantes, sont arrachées avec leurs bâtis. Quant au 3è bloc, plus récent avec 3 latrines et 1 urinoir, la conception sommaire est toujours gardée. Enfin, il est à noter l’inexistence d’eau courante, faute d’inefficacité de l’ancienne adduction. Par contre, les fosses, à demi-pleines, sont encore utilisables.

Consistance du projet : Le 1er bloc, compte tenu de son état, est à démolir. A défaut de projet de nouveaux blocs sans eau courante, les travaux consistent à réfectionner les 2 blocs existants pour avoir un minimum d’aisance, avec les recommandations d’usage (voir ci-dessous) pour pouvoir toujours rester dans le cadre de l’aspect éducatif, suite logique pour les élèves du CEG, surtout pour ceux issus de l’EPP d’Ambohitsoa.

Travaux et coûts :

* Démolition du 1er bloc, Condamnation fosse, Terrassement 70€
* Installations de 5 WC turcs munis de siphons contre les émanations,

avec surélévations des ensembles 250€

* Revue des portes, leurs fonctionnements avec bâtis et accessoires 50€
* Enduits des murs et des sols (sans carrelages) 80€
* Peintures : à l’eau (extérieurs) et à l’huile (intérieurs et boiseries) 110€
* Revue du conduit d’urinoir, avec siphon et carrelage mural partiel 90€

 -----------

 Total : **650€**

Arrêté le présent Devis Estimatif à la somme de SIX CENT CINQUANTE Euros.

Délai des travaux : 3 (trois) Semaines.

*Recommandation particulière* : Les nouvelles installations avec siphons pour neutra- liser les odeurs nécessitent de l’eau. Quel que soit le problème d’adduction de celle- ci, il est recommandé aux utilisateurs d’avoir des réserves de seaux d’eau. Modalités de paiements : Avance de démarrage : **200€** (perçue le 17.01.2015)

 Solde : **450€** à la fin des Travaux. Domiciliation bancaire : BOA Agence B Antananarivo : 05020015948600001

 Antananarivo, le 28 Janvier 2015

Naivo RAJAONA